**Jednání se zástupci provozní společnosti – 10. 9. 2024 - Jilemnice**

Jednání bylo svoláno jako pravidelná schůzka se zástupci SčVK. Témata k projednávání přicházejí průběžně a také se průběžně řeší. Dvakrát za rok je důležité se potkat společně a probrat vzájemná aktuální, nebo složitější témata.

**Benecko - ÚV Pláňka – přístupová cesta**

* byla odevzdána PD
* bude podána žádost o stavební povolení

**p. Strnadová (Bobková)**

**Benecko – zdroj Zátiší:**

* horní část prameniště určitě použijeme, spodní se uvidí podle způsobu prací
* horní větev je ale prioritně na provozní obnovu - vyčistit, zkamerovat malý rozsah
* Důležité nenechat růst stromy na prameništi (kořeny), káceno je však druhý krok po rozhodnutí o rozsahu prameniště
* Na nátoku do sběrné jímky osadit ASŘ, nemůžeme včas detekovat problémy
* Měření na odtoku

**p. Strnadová**

**Benecko – příprava projektů na odstranění balastů z kanalizace**

* nutno projednat s provozovatelem jejich zprávu o stavu současné kanalizace a

etapách řešení ve vazbě na budoucí odstranění ČOV

**p. Hejduk**

**Jilennice- vodní zdroj Bátovka – přístupová cesta**

* provozovatel cestu vyžaduje k obsluze sběrny a pro přístup na instalaci měření
* my jsme ji však po akci na zdroji uvedli do schůdného stavu
* byla předložena nabídka od pana Jindřiška na cca 250 tis. Kč
* je nutné mluvit s městem – jde o cestu v majetku města, která byla poničena lesáky a město ji potřebuje k pracím ve svém lese

**p. Strnadová (Bobková)**

**Turnov – možný vliv areálu Maškovka na ČOV**

* když myjí filtry a vypouští odpadní vody, tak je množné, že výrazně ovlivňují nátok na ČOV a proces čištění
* SčVK bude řešit přímo se zástupcem organizace MST Turnov

**Turnov – vyhlášení přírodní rezervace Suťové lesy - Šlejférna**

* byla podána námitka na úpravu území ze strany provozovatele
* p. Bobková a p. Tůma absolvují schůzku s CHKO, abychom zjistili důležitost akce, termíny a vliv na VHS, či SčVK
* Šlejférnu naštěstí upravíme dříve

**p. Bobková**

**Turnov – stromy v areálu čerpací stanice v Dolánkách**

* Chlorovna podle nových předpisů vyžaduje větší bezpečnost, nad objektem jsou velké stromy (větve překáží u výduchů), jde však o pozemek Správy železnic
* Nechceme kácení platit, když je to SŽ, a navíc co bude s náhradní výsadbou ?
* Budeme jednat o odstranění stromů se SŽ

1. **Strnadová**

**Turnov – studny v Dolánkách**

* tuto akci odkládáme již zase na rok 2026, příští rok jen pokud zbydou peníze

**p. Bímová**

**Turnov – vodní zdroj Šlejferna – využití přebytku kvalitní vody pro další území**

* využití pro Mašov, Olešnici, Kacanovy, Skalany
* půjde řešit propojení v síti jako oprava
* dotáhnout do schématu – přidá se k zakázce na vodojem Mašov, nebo budeme chtít samostatnou nabídku SČVK
* plus je v blízkých letech potřeba vyměnit i trubky přes park (Metelkovy sady) a v Dolánkách – problém při opravě, jsou tam trubky DN 175 a zbytek DN 200 cca 800 m

**p. Bímová**

**Turnov - Kotlerovo nábřeží – sítě do areálu SčVK**

* Obnova komunikace zatím není priorita města, ale je možno řešit kompromis jen s dílčí obnovou rýhy
* kanalizace – havarijní stav čerpačky u SčVK, která je navíc na cizím pozemku
* je vydáno stavební povolení
* možná budeme muset zrychlit - udělat novou čerpačku v nejlevnější variantě – čerpačka a výtlak, až v dalších letech voda a celá silnice

**p. Bímová**

**Turnov - ČOV, obnova potrubí k plynojemu**

* problém – naprojektované řešení je drahé
* musí se najít jiné řešení, pravděpodobně bez obnovy potrubí v novém plynojemu
* snaha o realizaci v 2025

**p. Lamač**

**Turnov – Odlehčovací komora na kanalizaci - K21 pod Markovou ulicí:**

* úprava nutná a městu slíbená - bude objednávka
* věříme, že pracovníci provozu umí zvládnout částečné odbourání komory

**p. Bímová**

**Semily – zdroj pitné vody – potok Vošmenda v sousedství úpravny Příkrém**

* SčVK zajišťuje prodloužení povolení k odběru z potoka (na cca 3 roky) - státní správa má nové přísné požadavky - musí probíhat měření průtoku, sběr dat a jejich vyhodnocení
* musí se doplnit měření zůstatkového průtoku
* SčVK kontaktovalo PVK, se kterým spolupracuje
* Navrhují osadit UZ sondu + příprava koryta (cca 500 tisíc)
* Musíme vyřešit levnější cestu
* Bez ohledu na instalaci měření je jasné, že nás státní správa donutí k výraznému omezení čerpání vody z potoka, proto budeme muset výhledově posílit vrty

**p. Regál**

**Semily - VDJ Kopaniny**

* je nutné upravit přístup – ale jen dílčí úpravou
* máme uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku
* budeme v budoucnu přemýšlet o změně umístění vodojemu, takže nyní není úplná rekonstrukce přístupu aktuální téma
* pojmout komplexně, jiný názor

**p. Regál**

**Semily – čerpací šachta Nouzov, pitná voda do Benešova u Semil**

* Změnil se přístup k řešení
* Naprojektované a povolené řešení provozu aktuálně nevyhovuje
* Je nový návrh, že se vymění celá šachta za monolitickou
* musíme společně s provozáky promyslet - současné a budoucí řešení, peníze, výhody, zlepšení

**p. Regál**

**Semily – vodovody Luční ulice**

* z plánu oprav 2025 bychom chtěli realizovat, pokud město bude řešit dešťovou kanalizaci v sídlišti

**p. Regál**

**Semily – stavby 2025**

* Peníze VHS budou asi stačit jen na jednu akci – kterou budeme soutěžit dříve a kterou až podle peněz (aktuální náš názor - my chceme prioritně Semak)

1. **Regál**

**Lomnice nad Popelkou – zdroj Zajíc**

* V budoucí koncepci města má tenhle odstavený zdroj své jasné místo
* Proto SčVK obnovil jeho ochranné pásmo a povolení k jeho odběru
* Dílčí komplikace je díky historickému napojení několika domů na tento zdroj - staré asfaltové potrubí, z kterého se uvolňují aromatické uhlovodíky a voda zapáchá
* Hlavní téma je – co budeme v této lokalitě nyní investovat – a zda vůbec, s ohledem na jiné priority města
* máme od firmy Fingeo pasporty a první stupně projektu k dispozici – jde v součtu o velké miliony korun – oprava prameniště, nový vrt, svodné potrubí, obnova sběrné jímky malého vodojemu), obnova čerpání a napojení na městskou síť, atd. pojení

**p. Hejduk**

**Lomnice nad Popelkou – sociální zařízení v areálu ČOV:**

* špatná podlaha v sociálkách
* SčVK dodá cenovou nabídku na zhotovení jednoho WC pro novou pracovnici

**p. Strnadová**

**Lomnice nad Popelkou – vodojem Rváčov – oplocení:**

* Je konečně zpracován návrh od projektanta, p. Klimeš ho musí za provoz odsouhlasit

**p. Strnadová (Bobková)**

**Lomnice nad Popelkou – obnova vodojemu VDJ Karlov - starý**

* individuální dotace na obnovu slíbená LK 2026
* v zimě projekt, bude se projektovat – oslovíme Aquaprocon Brno, který měl část prací již za sebou
* potřebujeme svolat pracovní jednání

**p. Lamač**

**Rokytnice nad Jizerou – úprava podlahy pod technologií ČOV**

* špatná podlaha činí dále velké provozní problémy
* máme dvě nabídky a pokud rozhodneme, zadáme realizaci – SčVK pomocí plánu oprav

**p. Strnadová**

**Rokytnice nad Jizerou – zbytek pro realizaci u lokality Sídliště**

* Současně ještě neřešené 2 lokality ze zpracovaného projektu + nutné naprojektovat další úsek přes krajskou komunikaci - 120 m vodovod + úsek nad lékárnou
* Projekt bude dělat p. Kozák

**p. Regál**

**Rokytnice nad Jizerou – nový vrt na horním tlakovém pásmu:**

* Zahájíme zkušebním vrtem u úpravny
* Huťský potok (jeden)
* dostaneme nabídku od pana Šedy a zároveň také nabídku na autorský dohled

**p. Regál (Hejduk)**

**Malá Skála – Dubsko**

* naplánovat schůzku na koncepční řešení dožilého vodojemu a prameniště

**p. Bímová**

**Rovensko pod Troskami – vodovod Blatec, Štěpánovice**

* prodloužena výjimka na obsah železa do roku 2027
* letos dokončíme vodovod na Blatci a bude zbývat výměna vodovodu ve Štěpánovicích

**Ktová – obnova vodovodu**

* pracuje se, akce z plánu oprav 2024

**p. Bímová (Bobková)**

**Loučky – havárie na vodovodu**

* dešťové vody z nové těsné kanalizace v korytě potoka odhalily vodovodní výtlak
* SČVK dá nabídku na nápravu

**p. Lamač**

**Loučky – úpravna vody Podloučky**

* havárie podlahy, odpadá dlažba, nutná nová podlaha

**p. Lamač**

**Líšný – dokončení reklamací na ČOV**

* reklamace na VODA CZ kvůli vlhkosti
* 7. – 11. 10 budou na ČOV dodělávky a poté bude provedeno zateplení střechy
* v říjnu by mělo být hotovo

**p. Lamač**

**Rakousy, Turnov – obnova prameniště Kalich**

* firma Brochier letos jen dokončí obnovu zářezů – nedaří se jim
* v 2025 nová soutěž na úklid, sanaci šachet, sběrny

**p. Bímová**

**Vyskeř - reklamace na novém vodojemu**

* sanace materiálem Vandex byly udělány špatně a reklamace nebyly plně zvládnuty dle očekávání
* 2x opravovaný, pořád se odfukuje, obnovili jsme reklamaci vůči firmě OBIS
* Zatím máme jen přísliby

**p. Lamač**

**Vyskeř – nový vrt**

* pokračujeme v přípravě
* p. Hnát projektuje
* máme dotaci SFŽP, realizace 2025

1. **Regál**

**Olešnice – výstavba vodojemu Pohoř**

* stavba nemá zásadní problémy a probíhá v klidu, v říjnu bude skoro dokončeno
* důležitý vodojem z mnoha pohledů
* naplnění desítky let starého cíle svazku
* dotace z MZe, kterou průběžně čerpáme

**p. Bímová**

**Malá Skála – aktuální problém při stavbách v centru obce**

* na naší stavbě – nutno nové povolení pro práce v okolí historické lípy,
* příprava stavby nového mostu k Vesetě – nutno s provozovateli dojet s p. Štejfou – nutnost důsledné kontroly neprojektovaných přeložek a následně i jejich stavby
* pozor – Veseta – vlastní jediný zdroj vody pro celou lokalitu

**p. Bímová**

**Chuchelna – odkanalizování obce**

* začneme s vedením obce projednávat zpracovanou studii

**p. Hejduk**

**Benešov u Semil - odkanalizování obce**

* listopad 2024 soutěž 1. Etapy, 2025 – 2026 stavba
* největší akce VHS v příštích letech budoucnosti

**p. Regál**

**Technologické celky z nerez materiálu:**

* nutný nový technický standard, dávat už při stavbě pozor na kvalitu a na spoje, svařovat jen na určeném místě, ne během stavby,
* řešením by byl svářecí dozor

**p. Pěnička, Bímová, Regál, Lamač**

**Nepotřebný materiál ze staveb**

Nutno ještě doplnit inventuru, svést na jedno místo, následně se snažit odprodat většinu materiálu a zbavit se toho, který není nijak upotřebitelný.

**p. Strnadová**